Стоимость работ в расчете на единицу измерения

*Стоимость указана без учета коэффициентов за сложность и стесненность работ и может отличаться от указанной.

В каждом конкретном случае общая стоимость может меняться в зависимости  от видов работ, материалов и действующих территориальных и федеральных расценок.

ОТОПЛЕНИЕ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Сантехнические работы | Единица измерения | Стоимость работ с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тер-р 65-19-01, ТЕР 18-03-001-01 | Монтаж-демонтаж радиатора 7-ми секц. | 1шт | 3008,32 |
| 2 | Тер-р 65-15-01 | Смена трубопровода стального до ф 20 мм | 1м/п | 246,92 |
| 3 | Тер-р 65-15-02 | Смена трубопровода стального до ф 32 мм | 1м/п | 325,95 |
| 4 | Тер-р 65-15-03 | Смена трубопровода стального до ф 50 мм | 1м/п | 465,26 |
| 5 | ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-01 | Смена трубопровода до ф 20 мм из полипропилена (разборка и прокладка) | 1м/п | 1178,62 |
| 6 | ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-02 | Смена трубопровода ф 25мм из полипропилена (разборка и прокладка) | 1м/п | 929,14 |
| 7 | ТЕР р 65-14-01 ТЕР 16-04-002-03 | Смена трубопровода ф 32 мм из полипропилена (разборка и прокладка) | 1м/п | 774,24 |
| 8 | ТЕР 24-01-033-01 | Смена вентиля до ф 20 мм | 1шт | 287,44 |
| 9 | ТЕР 24-01-033-02 | Смена вентиля до ф 32 мм | 1шт | 440,96 |
| 10 | ТЕР 24-01-033-03 | Смена вентиля до ф 50 мм | 1шт | 763,88 |
| 11 | ТЕРр 65-6-20 | Смена п/сушителя | 1шт | 2350 |
| 12 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 1 отверстие | 68,41 |
| 13 | ТЕРмр 02-02-021-01 | Ревизия запорной арматуры ф до 25 мм | 1шт | 129 |
| 14 | ТЕРр 65-16-01 | Смена сгона ф до 20 мм | 1шт | 106,92 |
| 15 | ТЕРр 65-16-02 | Смена сгона ф до 32 мм | 1шт | 190,82 |
| 16 | ТЕРр 65-16-03 | Смена сгона ф до 50 мм | 1шт | 320,23 |
| 17 | ТЕРр 65-22-01 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 1 радиатора | 517,44 |

КАНАЛИЗАЦИЯ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Сантехнические работы | Единица измерения | Стоимость работ с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 1 отверстие | 142,13 |
| 2 | ТЕР р 65-10-01 | Очистка канализационной сети внутренней | 1 м/п трубопрвод | 62 |
| 3 | ТЕР р 65-10-02 | Очистка канализационной сети дворовой | 1 м/п трубопрвод | 182 |
| 4 | ТЕР р 65-2-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 142 |
| 5 | ТЕР р 65-2-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 114 |
| 6 | ТЕР 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 1 м трубопровода | 606 |
| 7 | ТЕР 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 1 м трубопровода | 395 |
| 8 | ТЕРр65-6-12 | Демонтаж и установка унитаза типа «Компакт» | 1шт | 736 (без стоимости материала) |
| 9 | ТЕРр65-6-17 | Смена ванн чугунных | 1шт | 1096 (без стоимости материала) |
| 10 | ТЕРр65-6-18 | Смена ванн стальных | 1шт | 975 (без стоимости материала) |
| 11 | ТЕРр65-6-19 | Смена раковин | 1шт | 1097 |
| 12 | ТЕРр65-6-25 | Смена шарового крана смывного бачка | 1шт | 310 |
| 13 | ТЕРр65-6-03 | Смена сифонов чугунных | 1 шт | 302 (без стоимости материалов) |
| 14 | ТЕРр65-6-06 | Смена манжетой резиновых к унитазам | 1шт | 166 |
| 15 | ТЕРр65-6-15 | Смена моек на одно отделение | 1шт | 2709 |
| 16 | ТЕРр65-6-16 | Смена моек на два отделения | 1шт | 5152 |
| 17 | ТЕРр65-6-26 | Регулировка смывного бачка | 1шт | 49 |
| 18 | ТЕРр65-6-24 | Смена умывальников | 1шт | 1399 (без стоимости материалов) |

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Сантехнические работы | Единица измерения | Стоимость работ с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 1 отверстие | 68,41 |
| 2 | ТЕРр 65-1-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (труб ф 20,25 мм) | 1 м трубопровода | 58,81 |
| 3 | ТЕРр 65-1-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1 м трубопровода | 101,26 |
| 4 | ТЕРр 65-1-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 1 м трубопровода | 129,43 |
| 5 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 1 м трубопровода | 526,7 |
| 6 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 402,17 |
| 7 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 1 м трубопровода | 325,13 |
| 8 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 1 м трубопровода | 434,82 |
| 9 | ТЕРр65-9-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 1 м трубопровода | 336,04 |
| 10 | ТЕРр65-9-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 1 м трубопровода | 392,3 |
| 11 | ТЕРр65-9-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 м трубопровода | 425,92 |
| 12 | ТЕРр65-9-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 1 м трубопровода | 514,21 |
| 13 | ТЕРр65-9-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м трубопровода | 576,34 |
| 14 | ТЕРр65-9-09 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (ф 89 мм) | 1 м трубопровода | 1299 |
| 15 | ТЕРр65-9-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (ф 76 мм) | 1 м трубопровода | 992 |
| 16 | ТЕР 16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1072 |
| 17 | ТЕР 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1133 |
| 18 | ТЕР 16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1243 |
| 19 | ТЕР 16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1348 |

ХОЛОДНОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Сантехнические работы | Единица измерения | Стоимость работ с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 1 отверстие | 68,41 |
| 2 | ТЕРр 65-1-01 | Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 32 мм (труб ф 20,25 мм) | 1 м трубопровода | 58,81 |
| 3 | ТЕРр 65-1-02 | Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 63 мм | 1 м трубопровода | 101,26 |
| 4 | ТЕРр 65-1-03 | Разборка трубопроводов ХВС диаметром до 100 мм | 1 м трубопровода | 129,43 |
| 5 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 1 м трубопровода | 526,7 |
| 6 | ТЕР 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 1 м трубопровода | 402,17 |
| 7 | ТЕР 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 1 м трубопровода | 325,13 |
| 8 | ТЕР 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 1 м трубопровода | 434,82 |
| 9 | ТЕРр 65-9-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм ХВС | 1 м трубопровода | 336,04 |
| 10 | ТЕРр 65-9-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм ХВС | 1 м трубопровода | 392,3 |
| 11 | ТЕРр 65-9-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм ХВС | 1 м трубопровода | 425,92 |
| 12 | ТЕРр 65-9-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм ХВС | 1 м трубопровода | 514,21 |
| 13 | ТЕРр 65-9-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм ХВС | 1 м трубопровода | 576,34 |
| 14 | ТЕРр 65-9-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм ХВС | 1 м трубопровода | 689,96 |
| 15 | ТЕРр 65-9-09 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм (ф 89 мм) ХВС | 1 м трубопровода | 813,22 |
| 16 | ТЕРр 65-9-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (ф 76 мм) ХВС | 1 м трубопровода | 752,09 |
| 17 | ТЕР 16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1072 |
| 18 | ТЕР 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 1133 |
| 19 | ТЕР 16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 1143 |
| 20 | ТЕР 16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1148 |

КРОВЛЯ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Кровельные работы | Единица измерения | Стоимость работы с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тер-р 58-6-01 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля (ремонт шиферной кровли) | 1м2 | 285,23 |
| 2 | Тер-р 58-18-4 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя (устройство рубероидного покрытия) | 1 м2 | 166,71 |
| 3 | Тер-р 58-18-04 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 1 м2 сменяемой обрешетки | 391 |
| 4 | Тер-р 58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 1 м2 сменяемой обрешетки | 123 |
| 5 | Тер-р 58-8-02 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной (прим. Покрытие ендовая сталью ОЦ) | 1 лист | 668 |
| 6 | Тер-р 58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 1 м/п | 276 |
| 7 | Тер-р 58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 1м/п | 252 |
| 8 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим. обшивка вентканалов) | 1 м2 покрытия | 516 |
| 9 | Тер-р 58-5-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 1 м | 261 |
| 10 | ТЕР 12-01-009-2 | Устройство желобов подвесных | 1 м желобов | 250 |
| 11 | ТЕР 10-01-008-09 | Обшивка стен слухового окна ОЦ сталью | 1 м2 | 273 |
| 12 | Тер-р 58-20-03 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | м/п | 281 |
| 13 |  | Ремонт шиферной кровли со сменой обрешетки, желобами и карнизными свесами | 1 м2 | 1762 |
| 14 |  | Ремонт мягкой кровли линокромом в один слой с вырубкой, цементной стяжкой, грунтовкой праймером | 1 м2 | 362 |
| 15 |  | Ремонт мягкой кровли линокромом в два слой с вырубкой, цементной стяжкой, грунтовкой праймером | 1 м2 | 460 |

ОСВЕЩЕНИЕ

| № п/п | Тер-р, ТЕР | Вид работ | Единица измерения | Стоимость работы с материалами руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тер-р 67-5-01 | Смена ламп накаливания | Шт. | 23,33 |
| 2 | Тер-р 67-5-01 | Смена ламп ДРЛ | Шт. | 23,33 |
| 3 | Терм 08-02-409-01 | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по тсенам, колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 357 |
|  | Терм 08-02-148-01 | Провод в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  |